|  | М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Т Б Р А Н А Т А ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, факс: 02/92 21 808, http://di.mod.bg |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка

чрез открита процедура с предмет:

„СПЕКТРОФОТОМЕТЪР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА UV/VIS”

Номер на поръчката в АОП:	03293-2018-0001

одобрена с Решение № 01/02.03.2018 г., изх. № 3-704/07.03.2018 г.

на директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“

гр. София, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА

- ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1	– Опис на представените документи – образец

Приложение № 2	– Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец

Приложение № 3	– Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – образец

Приложение № 4 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – образец

Приложение № 5 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец

Приложение № 6 – Декларация за срока на валидност на офертата – образец

Приложение № 7 – Ценово предложение – образец

Приложение № 8 – Проект на договор

Приложение № 9 – Техническа спецификация с рег. № 3-3183/15.12.2017 г.

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Пълно описание на предмета на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS” (спектрофотометър).

Спектрофотометърът ще се използва за измерване цветните координати на тъкани, отражателните им характеристики и за определяне на защитни свойства на камуфлажни тъкани.

Изпълнителят трябва да е в състояние да осигурява стандартна техническа поддръжка на спектрофотометъра.

  - Техническа спецификация

Участниците в процедурата следва да предложат спектрофотометър с параметри и изисквания, точно съответстващи или по-добри от описаните в Техническата спецификация (ТС) с рег. № 3-3183/15.12.2017 г., неразделна част от настоящата Документация (Приложение № 9).

  - Количество и прогнозна стойност за изпълнение на поръчката

Доставя се 1 (един) брой спектрофотометър с аксесоари в съответствие с ТС. Максималната прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 209 000 (двеста и девет хиляди) лева без ДДС.

  - Финансиране

Финансирането е от бюджета на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

  - Начин и условия на плащане

    - Възложителят заплаща на изпълнителя стоката чрез банков превод по сметка на изпълнителя, посочена в договора за доставка.

    - Възложителят заплаща доставката в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на изискващите се документи:

    - надлежно оформена фактура, подписана от изпълнителя и от представител на възложителя – оригинал;

    - приемо-предавателен протокол за извършена доставка, подписан от представители на изпълнителя и възложителя/крайния получател – оригинал.

    - Приемо-предавателният протокол се подписва след издаване на Протокол за оценка на съответствието, посочен в проекта на договора.

  - Място на изпълнение

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“.

  - Срок за изпълнение

До 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора.

  - Изисквания за гаранции за стоката

- Участниците в процедурата следва да предлагат гаранционен срок за спектрофотометъра не по-малък от две години.

- Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на съответния Приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

- Изпълнителят да включва в гаранцията, че след гаранционно обслужване и ремонт, спектрофотометърът ще бъде върнат на възложителя със сертификат за калибриране в съответствие с изискванията на т.3.5.1 от ТС.

  - Оценяване на съответствието на стоката

Оценката на съответствието на доставената стока с изискванията на договора ще се извършва от комисия, сформирана от представители на възложителя и на изпълнителя.

Изпълнителят представя на комисията следните документи:

    - документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя;

    - декларация за съответствие съгласно БДС EN 180ДЕС 17050-1:2010 или еквивалентно/и;

    - гаранционна карта на стоката, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока;

    - декларация от изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, неупотребявано, нерециклирано и не е спряно от производство.

Всички документи на чужд език да бъдат придружавани с превод на български език.

- УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява на сайта на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ на профила на купувача:

https://www.md.government.bg/bg/EXT/InstitutOtbrana/publicreqs.htm

Решението за откриване на процедурата, Обявлението за обществената поръчка и настоящата Документация за обществената поръчка, които са със свободен достъп в електронен вид.

- Общи условия за участие в процедурата

- В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

- Ще бъдат отстранявани участници при следните условия:

- за които са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1 – 3 и т.5 – 7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;

- при наличие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и липса на декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ;

- при наличие на обстоятелствата по чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), след изтичане на срока по §14 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на този закон, ако не са привели дейността си в съответствие с изискванията му, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за изпълнителя по договора са съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

- които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП;

- при наличие на основание по чл.107 от ЗОП.

- Липсата на горепосочените обстоятелства (т.1.2) се декларира в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 2 (образец). Същият може да бъде изтеглен от сайта на Агенцията по обществени поръчки (АОП):

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1784441&_dad=portal&_schema=PORTAL

Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП както следва:

- В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно основания за изключване, свързани с наказателни присъди:

  - участие в престъпна организация – по чл.321 и 321а от НК;

  - корупция – по чл.301 – 307 от НК;

  - измама – по чл.209 – 213 от НК;

  - терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности – по чл.108а, ал.1 от НК;

  - изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл.253, 253а, или 253б от НК и по чл.108а, ал.2 от НК;

  - детски труд и други форми на трафик на хора – по чл.192а или 159а - 159г от НК.

- В Част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл.194 – 208, чл.213а – 217, чл.219 – 252 и чл.254а – 260 от НК. Участниците посочват информация и за престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава членка на ЕС или трета страна.

- Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпления по чл.172 и чл.352 – 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:

  - дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й;

  - срока на наложеното наказание.

- Отсъствието на обстоятелства по т.1.2.2 се декларира в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП, а за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя отделно попълнена декларация към ЕЕДОП по образец – Приложение № 3 от настоящата документация.

- Отсъствието на обстоятелства по т.1.2.3 се декларират в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

- Отсъствието на обстоятелства по т.1.2.4 следва да се декларират в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

- Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по-горе в 3-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни.

- Срок на валидност на офертите

- Офертите следва да бъдат със срок на валидност – 2 (два) месеца или по-голям, считано от датата, която е посочена за крайна дата за получаване на офертата.

- Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или факс) от участник да удължи срока на валидност на офертата си.

- Указания за представяне и съдържание на документите, свързани с участие в процедурата

- При изготвяне на документите за участие, участникът да се придържа точно към изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези, посочени от възложителя, както са формулирани в Решението за откриване на процедурата, Обявлението за поръчката, настоящата Документация за обществената поръчка и да бъдат оформени по приложените към документацията образци, съгласно указанията по-долу.

- Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти.

- Документите, свързани с участието в процедурата се представят на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно чл.47, ал.1 до ал.3 от ППЗОП и указанията, дадени в настоящата документация, от участника или надлежно упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, като препоръчана пратка с обратна разписка.

- Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка изготвя документите в съответствие с чл.39 от ППЗОП и съгласно изискванията на възложителя.

- Върху опаковката участникът изписва:

Документите, свързани с участието в процедурата, се изготвят по приложените в настоящата документация образци и се представят в опаковката.

- Опаковката по т.3.3 трябва да съдържа, както следва:

    - Опис на представените документи – поставен в опаковката с офертата, подписан от участника съгласно образеца в Приложение № 1 от настоящата документация.

    - Единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП съгласно образеца в Приложение № 2 от настоящата документация, попълнен и подписан в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и чл.39, чл.41, чл.43 и чл.45 от ППЗОП (в приложимите случаи).

а)	в ЕЕДОП, участникът предоставя информация относно подизпълнителите (когато е приложимо);

б)	в ЕЕДОП участникът декларира отсъствието на обстоятелствата по т.1.2 от настоящия раздел на документацията (както е описано в т.1.3);

в)	към ЕЕДОП се прилагат доказателства за предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо), като предприетите мерки за надеждност се описват също в ЕЕДОП;

г) в ЕЕДОП относно Техническите и професионални способности, съгласно т.III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка, като участникът попълва Част IV, Раздел В в ЕЕДОП и следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата (под сходен предмет на обществената поръчка се разбира доставка на аналитична и измервателна апаратура), а поставеното изискване се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите;

Забележка. Минималното изискване е участникът да има посочени една или повече доставки на аналитична и измервателна апаратура с обща стойност не по-малка от стойността на офертата.

    - Декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ съгласно образеца в Приложение № 3 от настоящата документация. Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т участника.

    - Оферта, която включва:

      - Техническо предложение, съдържащо:

        - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

        - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с ТС и изискванията на възложителя съгласно образеца в Приложение № 4 от настоящата документация.

        - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор съгласно образеца в Приложение № 5 от настоящата документация.

        - Декларация за срока на валидност на офертата съгласно образеца в Приложение № 6 от настоящата документация.

Забележка. В случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има конфиденциална информация във връзка с наличието на търговска тайна, която не иска да бъде разкривана от възложителя, той следва да посочи това обстоятелство в отделна декларация в свободен текст (съгласно изискването на чл.102, ал.1 от ЗОП.

      - Ценово предложение – поставя се в опаковката с офертата в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на ........ (името на участника) за ..... (предмет на обществената поръчка). Съдържанието на ценовото предложение на участника се изготвя съгласно образеца в Приложение № 7 от настоящата документация.

Забележка. Предложената цена, трябва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

- Когато участник предвижда участие на подизпълнители, участникът посочва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще им възложи, като преди подписване на договор (ако бъде избран за изпълнител) представя и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

При използване на подизпълнители за изпълнението на поръчката, те трябва да отговарят на изискванията за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, за което се представят и доказателства преди подписване на договор (ако съответния участник бъде избран за изпълнител).

За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата, като същите следва да отговарят на посочените изисквания, свързани с критериите за подбор на възложителя – изискването е съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП. За всеки от подизпълнителите следва да се представи отделен ЕЕДОП.

Когато участникът предвижда участие на трети лица при изпълнението на поръчката, той трябва да може да докаже, че разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

При използване от участника на трети лица за изпълнението на поръчката, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са на лице основанията за отстраняване от процедурата.

За всеки от третите лица следва за се представи отделен ЕЕДОП.

- Лице, което участва в обединение или което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник или е трето лице, предоставило ресурси на участник в процедурата, не може да подава самостоятелна оферта.

- В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- При участник – обединение, което не е юридическо лице, към документите по т.3.4 се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка относно – правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.3.6.2 и т.3.6.3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Всички документи за участие в процедурата трябва да бъдат на български език или в превод на български език. Ако в нея са включени документи, референции и/или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени и с официален превод на български език. Всички документи, за които не са представени оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо участника.

- Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответните еквивалентни документи, съгласно изискванията на ЗОП, издадени от компетентен орган в държавата, в която са установени и в официален превод. Физическите лица – участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие на документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

- Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на съответния участник.

- При приемане на офертата върху опаковката ще се отбележат, поредния номер, датата и часа на получаването и данните ще се запишат във входящ регистър, за което на приносителя ще се издаде документ.

- Не се приемат оферти за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците оферти, представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана опаковка или с нарушена цялост. Тези обстоятелства се записват във входящия регистър.

- Офертите се представят в деловодството на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ на адрес: гр. София – 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2, местност „Полигона“.

Краен срок за представяне на офертите - до 17:00 часа на деня посочен в т.IV.2.2) от Обявлението за обществената поръчка – 11.04.2018 г. След този срок оферти няма да се приемат от възложителя.

- ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

  - Отварянето на офертите се извършва от комисията, назначена от възложителя, в срока и на мястото, посочени в Обявлението и на Профила на купувача.

- На отварянето на офертите, при условията на чл.54, ал.2 от ППЗОП, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Института по отбрана.

- Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише Техническите и Ценовите предложения на останалите участници.

- Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

ВАЖНО!!! Документацията за участие в процедурата, съответно офертата, която е непълна, не отговаря на изискванията на възложителя или е подадена след крайния срок не подлежи на разглеждане и оценка, а се отстранява.

- Протоколът, заедно с цялата документация и получените оферти се представят на възложителя за утвърждаване. След утвърждаването му от възложителя, копия на същият се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикува в Профила на купувача.

  - Разглеждане на офертите

- Комисията на откритото заседание по т.1.1 по-горе разглежда документите на участниците в процедурата за пълнота в съответствие с Раздел II на настоящата документация. Обявява кои документации не са пълни, ако има такива.

- Уведомява писмено съответните участници да попълнят документациите си в срок до 5 (пет) работни дни чрез представяне на коригираните и допълнени документи в запечатан и надписан непрозрачен плик в деловодството на Института по отбрана. След този срок, при непопълнена документация, комисията отстранява участника. Уведомленията се публикуват в Профила на купувача.

- При липса на Техническо предложение и/или Ценово предложение (последното в отделен запечатан непрозрачен и надписан плик), комисията отстранява съответния участник от процедурата.

- При непълни или неподписани Техническо предложение и Ценово предложение, както и при не пълно съответствие с ТС на възложителя, комисията отстранява участника от процедурата.

  - Класиране на офертите

- Допуснатите до оценка оферти комисията подрежда във възходящ ред по цена, като на първо място класира офертата с най-ниска цена.

- Комисията предлага на възложителя за изпълнител на обществената поръчка участника, чиято оферта е на първо място.

  - Критерий за оценка

Най-ниска цена.

- ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДИРЕКТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ КЪМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. ЗАМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

- Размер на гаранцията за изпълнение

- При подписване на договор за изпълнение на поръчката, участникът, избран за изпълнител трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по договора (само при представена гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция).

- Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която може да бъде:

- Паричен превод по банков път по сметка на възложителя в „УниКредит Булбанк” АД, IBAN: BG72 UNCR 7000 3320 7764 11, BIC: UNCRBGSF, титуляр: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”;

или

- Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал.

- Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.

- Сключване на договор за обществената поръчка

- След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дата и начин за сключване на договора.

- Възложителят сключва с определения за изпълнител участник в процедурата писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора, определеният изпълнител:

а)	изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

б)	представи определената гаранция за изпълнение на договора;

в)	извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

- Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

а)	откаже да сключи договор;

б)	не изпълни някое от условията по т.2.2;

или

в)	не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

- В случаите по т.2.3 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

- Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

- Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в Документацията (Приложение № 8), допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

- Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

- Подизпълнители (когато е приложимо)

      - Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

      - Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а)	за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б)	новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности;

в)	при замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б.„а“ и б.„б“.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПИС

на представените документи, свързани с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: доставка на „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS”

| № по ред | Съдържание | Вид и количество на документите (оригинал, копие, заверено копие, бр. листове) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Дата: ____.____.20___ г.

Наименование на участника: ________________

Име и фамилия: _________________

Длъжност: _________________

Подпис и печат: _________________

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)

Долуподписаният/ата:_____________________________________________

име, презиме, фамилия

ЕГН_________________, адрес:___________________________________________

постоянен адрес

гражданство _______________, притежаващ/а лична карта № _________________

издадена на_________________ от МВР-гр._____________

адрес_________________________________________________________________

постоянен адрес

в качеството ми на ____________________, в ______________________________

длъжност

_____________________________________________________________________,

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище_________________________________________________________,

адрес на управление:___________________________________________________,

тел. /факс ________________________, вписано в търговския регистър при

______________________________ съд по ф.д. №. ________ /_______ г.

БУЛСТАТ/ЕИК ________________________

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец, в размер на_____________________________________

има следния произход:__________________________________________________

2. Декларирам, че собственик на капитала на горепосоченото юридическо лице/едноличен търговец са следните лица:

2.1. _____________________________________________________________

ЕГН/ЕИК___________ с  постоянен адрес _________________________________

Седалище и адрес на управление _________________________________________

Гражданство ________________ Документ за самоличност ___________________

2.2. _____________________________________________________________

ЕГН/ЕИК___________ с  постоянен адрес _________________________________

Седалище и адрес на управление _________________________________________

Гражданство ________________ Документ за самоличност ___________________

и други.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“

От:_______________________________________________________________ със

(наименование на участника)

седалище и адрес на управление: _________________________________________

регистриран по ф.д. № ___________ / ______ г. по описа на __________________

съд, ЕИК _________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS”, с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Техническа спецификация с рег. № 3-3183/15.12.2017 г., което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

I.	Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на предложеното от нас изделие отговаря и съответства в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от Техническа спецификация с рег. № 3-3183/15.12.2017 г.

II.	Предлагаме да изпълним в пълен обем и обхват предмета на поръчката за доставка на „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS”, съгласно предварително обявените условия на възложителя, посочени в документацията за участие по настоящата обществена поръчка и изискванията на Техническа спецификация с рег. № 3-3183/15.12.2017 г. при следните условия:

            - Предлагаме да доставим „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS”, описан по-долу, както следва:

| Изписват се търговска марка, модел, продуктов номер на продукта |
| --- |
| № по ТС | ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС с рег. № 3-3183/15.12.2017 г. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА _________________________________ (наименование на участника) (участникът конкретизира и изписва индивидуализиращите данни на предлаганите от него продукти в съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС) |
| 2.2. | Състав |
| 2.2.1. | Двулъчев спектрофотометър UV/VIS/NIR |  |
| 2.2.2. | Софтуер за изследване на спектрални отражателни коефициенти на текстилни и лакобояджийски разпетновки и на прахови проби; |  |
| 2.2.3. | Интегрираща сфера |  |
| 2.2.4. | Приспособления за поемане на твърди и прахови проби за интегриращата сфера |  |
| 2.2.5. | Оптически филтър за филтриране на флуоресценцията с възможност за закрепване към интегриращата сфера |  |
| 2.2.6. | Софтуер за определяне на цветови координати на текстилни и лакобояджийски разпетновки и на прахови проби |  |
| 2.2.7. | Техническо описание, ръководство за експлоатация, паспорти и гаранционен документ на български език |  |
| 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА |
| 3.1.1. | Основни тактико-технически характеристики на спектрофотометъра: |  |
| 3.1.1.1. | Спектрален обхват на измерване – да включва диапазон от 360 nm до 1200 nm |  |
| 3.1.1.2. | Точност на регулиране – не по-лоша от ± 0,2 nm |  |
| 3.1.1.3. | Възпроизводимост – не по-лоша от 0,2 nm |  |
| 3.1.1.4. | Спектрална ивица – не по-лоша от 2 nm |  |
| 3.1.1.5. | Режими на работата – фотометричен, спектрално сканиране, отражение |  |
| 3.1.1.6. | Интерфейс – RS232 и/или USB порт с кабел |  |
| 3.1.1.7. | Захранването на спектрофотометъра да включва 220V/50Hz |  |
| 3.1.1.8. | Да има софтуер за управление, обработка и обмен на получените данни |  |
| 3.1.2. | Основни тактико-технически характеристики на интегриращата сфера |  |
| 3.1.2.1. | Диаметър на сферата – не по-малък от 50 mm |  |
| 3.1.2.2. | Обхват на дължината на вълната – съвместим с изискването по т. 3.1.1.1 |  |
| 3.1.2.3. | Възможност за приемане на приспособленията за твърди и прахообразни образци от 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm |  |
| 3.1.3. | Работен температурен интервал – да включва диапазона от 10°С до 25°С |  |
| 3.4. | Изисквания по експлоатацията, удобство за техническо обслужване и ремонт |
| 3.4.1. | Време за привеждане в работно състояние – не повече от 10 min |  |
| 3.4.2. | Системата да не позволява самоволно включване и/или изключване при случайни ситуации |  |
| 3.4.3. | Системата да не представлява опасност за здравето на експлоатиращия личен състав |  |
| 3.4.4. | При експлоатация и утилизация на системата да не се оказва вредно влияние на околната среда |  |
| 3.5. | Изисквания за сертификация |
| 3.5.1. | Изделието да е съпроводено със сертификат за калибриране и декларация за съответствие |  |
| 3.5.2. | Системата да има възможност за акредитация в Република България |  |
| 3.5.3. | Съпровождащата изделието документация да съдържа документи за качество, удостоверяващи тактико-техническите и експлоатационни характеристики, а също и документ за гаранционен срок |  |
| 3.7. | Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение |
| 3.7.1. | Изделието да позволява транспортиране с всички видове транспорт |  |
| 3.7.2. | Изделието да се съхранява в неотопляеми помещения в стандартна опаковка на производителя, при условия, предпазващи от навлажнявания, замърсяване, механични или химически повреди и гарантиращи запазване на експлоатационните му характеристики при съхранение в температурен интервал от минус 10°С до 50°С |  |
| 3.8. | Други специфични изисквания |
| 3.8.1. | Технически ресурс на изделието – не по-малко от 10 години |  |
| 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ |
| 5.2. | Осигуряване на гаранционно обслужване |  |
| 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА |
| 6.1. | Изделието да се съхранява в стандартна опаковка на производителя, осигуряваща безопасно пренасяне и транспортиране при запазване на техническите характеристики |  |
| 6.2. | Опаковката да е придружена с етикет с необходимата информация за изделието – модел, марка, сериен номер, състав |  |
| 7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ |
| 7.1. | Гаранционния срок при спазване условията за експлоатация да не е по-малък от 2 години от датата на подписването на приемно-предавателния протокол |  |
| 7.2. | Гаранционен срок на съхранение в складови помещения в оригинална опаковка на производителя – не по-малък от 10 години |  |

            - Предлаганият от нас гаранционен срок ще бъде _______ (не по-малко от 2 години) години, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка между изпълнителя и крайния получател.

            - Срокът за доставка е _____(с думи) (не повече от три месеца) от подписване на договора.

            - Ще представим на комисията за оценка на съответствието следните документи:

- документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя;

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и;

- гаранционни карти, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока;

- декларация от Изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, неупотребявано, нерециклирано и не е спряно от производство.

            - Приемаме мястото за доставка да бъде: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“.

            - Приемаме да включим в гаранцията, че след гаранционно обслужване и ремонт, спектрофотометърът ще бъде върнат на възложителя със сертификат за калибриране в съответствие с изискванията на т.3.5.1 от ТС.

            - При така предложените от нас условия, в нашето предложение за изпълнение на поръчката сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

От _____________________________________ с ЕГН ________________, с постоянен адрес в гр. ____________, настоящ адрес в гр.______________, община __________________, ул._______________________с лична карта №_________ издадена на ___.____.20___ г. от ____________, управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) __________________________________

(посочва се длъжността)

на ___________________________________________________________________, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  доставка на „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS“.

ДЕКЛАРИРАМ

  - Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договор, който е неразделна част от документацията за участие в процедурата.

  - Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният/ата: ____________________________________________, притежаващ/а лична карта № ____________, издадена на ___.___.20___, от МВР-гр._____________, с постоянен адрес _____________________________________, в качеството ми на ______________________ (длъжност) в ___________________ _____________________________________________, със седалище ____________

(наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

_____________________________________________________________ и адрес на управление: ________________________________________________________,

тел./факс __________, вписано в търговския регистър при____________________ съд по ф.д. №.__________ /______г., БУЛСТАТ / ЕИК ______________________, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  - Срокът на валидност на офертата е ___ (с думи) (не по-кратък от 2 месеца) месеца, считано от датата, посочена като крайна дата за получаване на офертите.

  - При поискване за удължаване на срока на валидност на офертата, той ще бъде удължен със срока, поискан от възложителя.

  - Ако бъдем определени за изпълнители, настоящата оферта ще остане обвързваща за нас до сключването на договор за изпълнение.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(в отделен запечатан плик)

ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“

От:_______________________________________________________________ със

(наименование на участника)

седалище и адрес на управление: _________________________________________ регистриран по ф.д. № ___________ / ______ г. по описа на __________________ съд, ЕИК _________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS“ с настоящото Ви представяме Ценово предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Техническа спецификация с рег. № 3-3183/15.12.2017 г., което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото ценово предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

- Предлагаме цена за изпълнение на поръчката, с включени всички възможни съпътстващи разходи, както следва:

цена без ДДС – ________ (с думи) лева

ДДС – ________ (с думи) лева

обща цена с ДДС – ________ (с думи) лева.

- Декларираме, че предложените от нас единични цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на документацията за участие по процедурата и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

- Цените не подлежат на промяна в срока на действие на договора.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат

Д О Г О В О Р  (ПРОЕКТ)

№ _________/___.___.20___ г.

Днес, ___.___.2018 г., в град София, Република България, между страните:

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” (ИО), ИН по ЗДДС: BG129010036, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, факс: 02/ 92 21 808, тел. регистратура: 02/92 21 806, представляван от полк. д-р инж. Димитър Ангелов Кирков – директор и Цветанка Петрова Георгиева – главен счетоводител, наричан за краткост „Възложител”, от една страна

и

____________________________________, със седалище и адрес на управление: п.к._______, гр. ________, ул./бул._____________________________, представлявано от __________________________ – (изписва се длъжността управител/изпълнителен директор) с ЕГН __________, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: ______________, наричано за краткост „Изпълнител” от друга страна,

във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № _____ /__________г. и в изпълнение на Решение №_______ /___.___.____г. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка, се сключи настоящия договор за следното:

# ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- (1)	Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да достави „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS” по Приложение 1.

(2)	Наименованието на стоките за доставка са съгласно техническото предложение.

# СРОКОВЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

- (1)	Срокът за изпълнение на поръчката е до 3 (три) месеца от датата на подписване на договорa.

- Страните остават задължени за неизпълнената част от задълженията си по договора и след изтичане на срока му.

- Мястото за доставка на стоката по предмета на договора е адресът на управление на Възложителя, находящ се в: гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2.

- Предаването на стоката се извършва на посочения в чл.3 адрес с приемо-предавателен протокол, двустранно подписан от страните по този договор или от техни упълномощени представители, след издаване на протокол за оценка на съответствието, посочен в чл.10, ал.4 (предхождащ приемо-предавателния протокол). Приемо-предавателният протокол се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра, като един остава за Изпълнителя и два се предават на Възложителя заедно с документите, описани в чл.6, ал.5 от настоящия договор.

- Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху Възложителя с подписването на приемо-предавателния протокол по чл.4 по-горе.

# ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- (1)	За изпълнението на предмета на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на _________ лева (с думи) без ДДС и ________ лева (с думи) с ДДС. Цената е посочена в Приложение 2 към настоящия договор – съответстваща на ценовото предложение.

- Цената по ал.1 се заплаща при надлежно и своевременно осъществяване предмета на договора и след приемане на стоката по реда на чл.4 по цената по Приложение 2.

- Цената на стоката е определена франко складове на Възложителя, посочени в чл.3 по-горе, като включват всички разходи: транспорт, такси, застраховки, опаковка, документация и всички други разходи, съпътстващи доставката на стоката.

- Общата цена по договора е крайна и не подлежи на промяна.

- Възложителят се задължава да заплати доставената стока чрез банков превод по сметка на Изпълнителя: IBAN: ______________________________, 
BIC: _______________, в _____________________ Банка, извършен в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на следните документи:

- надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от представител на Възложителя;

- приемо-предавателен протокол – 1 (един) екземпляр оригинал.

# ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- (1)	При подписване на настоящия договор Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на стойност от _______ (с думи) лева, представляваща 3% от стойността на договора по чл.6, ал.1 без ДДС, под формата на паричен депозит по сметка на Възложителя в „УниКредит Булбанк” АД, IBAN: BG72 UNCR 7000 3320 7764 11, BIC: UNCRBGSF, титуляр: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 60 (шестдесет) дни след крайната дата на изпълнение на договора по чл.2.

- Банковата гаранция трябва да третира всички условия за неизпълнение, които са залегнали в договора, като задължително текстът се съгласува предварително с главния счетоводител на Възложителя.

- Гаранцията за изпълнение ще компенсира Възложителя за всякакви вреди и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава на договора (задължения по договора) от страна на Изпълнителя, както и за произтичащите от тях неустойки. В случай, че претърпените вреди на Възложителя са в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение по предходната точка, Възложителят има право да потърси обезщетение по общия съдебен ред пред компетентния български съд.

- (1)	Гаранцията за изпълнение ще бъде освободена от Възложителя и върната на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора, съответно след прекратяването му на друго основание, ако изпълнението е надлежно, освен ако не е усвоена поради неизпълнение.

- За срока, през който гаранцията за изпълнение е престояла законосъобразно при Възложителя, последният не дължи лихва.

# КАЧЕСТВО НА СТОКАТА, ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

- (1) Контролът на качеството се извършва съгласно „Глава пета „а“. Контрол на качеството” от Правилника за устройството и дейността на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (обн. ДВ, бр. 44 от 2011 г.).

- За удостоверяване на съответствието на доставяната стока Изпълнителят предоставя на Възложителя следните документи:

- документ, удостоверяващ качеството на стоката, издаден от производителя;

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010, издадена от Изпълнителя;

- гаранционна карта на стоката, с упоменати номера (където е възможно), идентифициращи доставената стока, издадена от Изпълнителя;

- декларация от Изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, неупотребявано, нерециклирано и не е спряно от производство.

- Заедно с документите, посочени в ал.2, които са на чужд език, Изпълнителят представя и техен превод на български език със заверка за верността на превода.

- При установяване на съответствие на доставените стоки с изискванията на договора, комисия от представители на Възложителя и Изпълнителя изготвят „Протокол за оценка на съответствието“ (Приложение 5).

- При установяване на несъответствие на доставената стока с изискванията на договора, комисията по ал.4 изготвя „Констативен протокол“ (в свободна форма), в който се посочват констатираните несъответствия. Протоколът се изготвя в два екземпляра, по един за: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Изпълнителя.

- В случая по ал.5 Изпълнителят трябва да замени стоката с нова и отговаряща на изискванията в срок не по-голям от 30 календарни дни след подписване на Констативния протокол.

- (1)	Гаранционният срок на стоката по договора е ____ (с думи) месеца в съответствие с техническото предложение от офертата на Изпълнителя.

- Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя за всяка доставена стока.

- Изпълнителят на договора издава гаранционна карта за стоката, като предава оригинала на Възложителя.

- Изпълнителят гарантира възможността за нормална експлоатация на стоката от датата на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

- (1)	Всички дефекти, които не са причинени от неправилни действия на служителите на крайния получател, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя на доставката.

- Изпълнителят носи отговорност за настъпили дефекти само в случай, че дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на неспазване инструкциите за експлоатация.

- Когато е необходим ремонт в гаранционния срок, извън мястото на крайния получател, транспортът на стоката до мястото за ремонт и обратно е за сметка на Изпълнителя на доставката й.

- В случай, че се установят недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачествената стока с нова със същите характеристики, ако недостатъкът прави стоката негодна за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

- (1)	Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок.

- Не подлежат на рекламация стоки, показали дефекти в резултат от неспазване на изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в документацията за тяхното използване.

- В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ техниката, изготвя Известие за несъответствие до Изпълнителя, доставил стоката, за предявяване на рекламация. Известието се изготвя в свободна форма като в него се уточняват датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до рекламацията.

- Изпълнителят е длъжен при предявена рекламация да определи и изпрати свои представители за извършване на анализа на причините, довели до несъответствието и за изготвянето и подписването на Акт за рекламация (Приложение 3 към настоящия договор).

- Резултатите от анализа се отразяват в Акта за рекламация. Актът се подписва от представители на потребителя, експлоатиращ изделието и представител на Изпълнителя.

- В случай, че Изпълнителят не изпрати представител, Актът за рекламация се подписва без негово участие като Изпълнителят не може да го оспорва впоследствие.

- Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за рекламация.

- Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на потребителя, експлоатиращ стоката и представител на Изпълнителя на Акт за възстановяване (Приложение 4 към настоящия договор).

- Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните стоки, са за сметка на Изпълнителя.

- Задължението за своевременното организиране на дейностите по решаване на рекламациите e на потребителя на стоката (Възложителя).

# ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

- Изпълнителят има право да получи уговорената в този договор сума при посочените в него условия.

- Изпълнителят се задължава преди датата на подписването на договора да представи гаранция за изпълнение в съответствие с чл.7.

- (1)	Изпълнителят е длъжен да достави стоката, комплектувана с документите, описани в чл.10, ал.2.

- Изпълнителят се задължава да достави стоката нова, неупотребявана, неремонтирана и неспряна от производство.

- Изпълнителят се задължава да достави стоката на свой риск в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

- Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя най-малко пет работни дни преди доставянето на стоката. Неизпълнението на това задължение освобождава Възложителя от забава за приемането на стоката.

- Изпълнителят отговаря пред Възложителя, ако трети лица предявят правото си на собственост или други права по отношение на стоката, които могат да бъдат противопоставени на Възложителя.

- Изпълнителят е длъжен да върне на Възложителя платената цена заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, когато се докаже, че продадената стока принадлежи изцяло или отчасти на трето лице, като в тези случаи Възложителят има право да развали договора по чл.34, т.1.

- Изпълнителят е длъжен да замени дефектната или неотговаряща на изискванията стока в съответствие чл.12, ал.4 на договора.

- Закупуването на договорената стока от производител или от негов дистрибутор, а също доставката на други стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, не се счита за наемане на подизпълнител, както и сключването на договори за услуги, които не са част от настоящия договор за обществена поръчка.

- (1) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на доставката по договора.

- Изпълнителят има право да иска приемане на доставката.

- При забава за изпълнение на задължения по този договор, с изключение на случаите по раздел VII на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,1% за всеки пълен ден забава, но не повече от 3% общо върху стойността на неизпълненото задължение без ДДС.

- За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията в рамките на гаранционния срок (с изключение на случаите по раздел VII), Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, равна на 3% от стойността на реално доставената, но дефектна (неизправна) стока, по отношение на която е възникнало неизпълненото гаранционно задължение.

- Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционна поддръжка на оборудването изцяло за своя сметка.

- Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извърши проверка относно качеството, количеството и стадия на изпълнение, без това да пречи на самостоятелността и оперативната дейност на Изпълнителя.

- (1)	Възложителят има право да получи доставките в срок, обем и качество, съгласно определените условия в договора.

- Възложителят има право, когато Изпълнителят се отклони от изискванията по изпълнение на доставката, да откаже приемането на стоката, както и да откаже да плати съответната цена, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения, или да прекрати настоящия договор.

- Възложителят има право на рекламация на доставената по договора стока за количествени и качествени несъответствия по условията на раздел V от настоящия договор.

- (1)	Дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества“ организира от страна на Възложителя изпълнението на договора и решаването на текущи проблеми, изискващи съдействието и решението на Възложителя.

- Възложителят се задължава да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на доставката.

- Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка при условията и в срока съгласно чл.2 от настоящия договор, когато доставката е изпълнена в договорените количество, качество и срок.

- (1)	Възложителят се задължава да освободи гаранцията по чл.7 в срок до 30 работни дни след прекратяване на договора, освен ако Изпълнителят не е извършил доставката навреме и с необходимото качество, отразено в протокола за оценка на съответствието.

- Възложителят има право да претендира неустойка в размер на 50% от размера на гаранцията за изпълнение на договора, посочена в чл.7 при прекратяване на договора по чл.34, т.1.

- При забава за плащане, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение в размер на законната лихва за забава, равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ,  плюс 10%, начислена върху размера на закъснялото плащане за периода на забавата, като размера на обезщетението не може да бъде повече от 3% от размера на забавеното плащане.

- (1)	Неустойките по настоящия договор се заплащат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на писмената претенция за тях от изправната до неизправната страна. Възложителят има право, ако в определения срок за плащане на дължимата неустойка Изпълнителят не изпълни задължението си, да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на договора в съответствие с чл.7 по-горе или да я прихване от следващо дължимо плащане по договора.

- В случай, че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху размера на закъснялото/неизпълнено задължение без ДДС.

- В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените от Възложителя вреди, той може да търси от Изпълнителя по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснатите ползи.

- При нарушаване на задължение по раздел X по-долу, виновната страна дължи на изправната страна неустойка за всеки конкретен случай на нарушение в размер на 50% от гаранцията за изпълнение, заедно с обезщетяване на всички вреди над сумата на неустойката, настъпили вследствие нарушаване на задълженията по раздел X от договора.

- (1)	Страните се задължават всички известия, които ще се обменят между тях по изпълнението на договора, да са писмени и да се изпращат чрез поща, факс или лично доставяни до адреса на съответната страна. В случай на доставка на кореспонденция на ръка, получателят трябва да удостовери това с подпис.

  - В случай, че страна промени пощенска кутия, факс или пощенски адрес за получаване на кореспонденция, следва да уведоми другата страна писмено в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на промяната.

- Изпълнителят се задължава да определи свои представители, отговорни за изпълнението на договора, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключването му.

# НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

- В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която и да е от страните.

- Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

- за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на другата страна до 14 (четиринадесет) дни след започването му;

- за непредвидимите събития – в 14-дневен срок от издаването или изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински орган.

- В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната и/или по пътя на доставяне на стоката и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от 1 (един) месец, всяка от страните има право да прекрати договора по чл.36.

# УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- Възложителят има право:

- да развали договора при условията на чл.16, ал.6 от договора;

- да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие отправено до Изпълнителя при забава на Изпълнителя с повече от 30 дни, без да са налице обстоятелствата по чл.32, като в този случай Възложителят има право на неустойката по чл.18;

- да прекрати договора без предизвестие, в случай, че по реда на раздел V към Изпълнителя са отправяни три или повече претенции (които не е задължително да са последователни) за гаранционни дефекти на доставената стока, дори същите да са били отстранени – в този случай Изпълнителят дължи неустойката по чл.18;

- да прекрати договора без предизвестие, и в случай, че се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

- да прекрати договора когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

- Настоящият договор може да се прекрати по взаимно писмено съгласие по всяко време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

- В случаите на чл.33, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна.

- Извън хипотезите по предходните членове, настоящият договор се прекратява или разваля и на общо основание при условията и по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

# РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

- Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

- Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходния член, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

- Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.

- Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

# КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията, определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията, съдържаща се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация, която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, схеми на складове, съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето й от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията, свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.

- Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от 10 (десет) години след прекратяване на договора.

- Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от страните.

- По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е приложимо действащото в Република България законодателство.

- Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс, доколкото съществува техническа възможност за установяване на момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на известие за доставяне от техническото средство на изпращане.

- (1)	При преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, настоящият договор остава в сила, ако са налице едновременно следните условия:

- правоприемникът сключи договор за продължаване на настоящия договор за изпълнение;

- договорът за продължаване не променя настоящия договор за изпълнение;

- за правоприемника не са приложими условията на чл.57 от ЗОП.

  - Ако правоприемникът не отговаря на предходната ал.1, т.3, настоящият договор се прекратява по право, като Изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

- Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение 1: Спецификация на доставката по обособени позиции, предмет на настоящия договор (техническо предложение на Изпълнителя);

Приложение 2: Цена на договора (ценово предложение на Изпълнителя)

Приложение 3: Образец на Акт за рекламация.

Приложение 4: Образец на Акт за възстановяване

Приложение 5: Образец на Протокол за оценка на съответствието

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха го подписаха, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО

ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

ЛАЗАРОВ”

Д-Р ИНЖ.	Д. КИРКОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЦВ. ГЕОРГИЕВА

Приложение 1

към договор №________/___.___.20___ г.

Спецификация на доставката по обособени позиции, предмет на настоящия договор

(Приложение № 1 към договора е копие на техническото предложение на избрания за изпълнител участник, с който Възложителят сключва договор)

Приложение 2

към договор №________/___.___.20___ г.

Цена на договора

(Приложение № 2 към договора е копие на ценовото предложение на избрания за изпълнител участник, с който Възложителят сключва договор)

Приложение 3

към договор №________/___.___.20___ г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

............................................

(звание, подпис, фамилия)

................................ г.

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

№ ............../....................... г.

за .......................................................................................................................

(наименование на несъответстващата стока)

Днес ..........., комисия, назначена със заповед № .................../...................... г. на директора на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”....................................., в състав:

Председател: ..........................................................................................................................

и членове:

..................................................................................... от ................................................;

..................................................................................... от ................................................;

..................................................................................... от ................................................;

се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики на

...................... (наименование на несъответстващата стока).

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:

1. .............................................................................. заводски № ..........................

(наименование на несъответстващата стока)

серия ......................................, произведен/доставен от производител/изпълнител

по Договор № .............. между Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и ......................................................................................................................................................

с гаранционен срок ...................... месеца, в сила от ...................................................

............................................................................................................................................

(датата от която тече гаранционния срок)

Приложение 3

към договор №________/___.___.20___ г.

От началото на експлоатацията, .......................(несъответстващата стока) е отработила .......................часа .........................

2. Експлоатация на несъответстващата стока: ...................

..............................................................................................................................................

(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатационната документация).

3. Описание на дефекта на несъответстващата стока...........................................

.............................................................................................................................................

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на

последния, предполагаеми причини и последствия от дефекта)

4. Списък на дефектиралите продукти/части

......................................................................................................................................................

(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от потребителя до

получаване указания от изпълнителя по договора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Въз основа на изложеното комисията Реши:

1. Несъответстващата стока не е годна за по-нататъшна експлоатация и подлежи на

.........................................................................................................................................

(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той – при потребителя или при изпълнителя по договора)

2. Дефектът е вследствие на

......................................................................................................................................................

(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.)

3. За възстановяване на несъответстващата стока са необходими следните

..............................................................................................................................................

(части и материали)

4. Замяната (ремонтът) на несъответстващата стока да се извърши за сметка на

..............................................................................................................................................

(изпълнител по договора, потребителя/възложителя)

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по

договора в срок от ....................... до ...........................

Приложение 3

към договор №________/___.___.20___ г.

да извърши: .................... (пълна замяна на несъответстващата стока; да предостави отделни части и материали - посочват се какви; да се извърши ремонт при изпълнителя по договора и др.)

Допълнителни данни:

а) Несъответстващата стока е в експлоатация от

от ................./.............. /................. г. (дата) и документ № ............. (от който несъответстващата стока е в експлоатация).

б) Несъответстващата стока е доставена по Договор № ......................../..................., между Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и ...................(изпълнителя).

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията

.........................................................................................................................

(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)

Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора:

________ / __________ /

подпис фамилия

Комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Председател:

________ / __________ /

подпис фамилия

Членове:

________ / __________ /

подпис фамилия

.........................................

Забележка: Актът се изготвя в 2 екз.

Приложение 4

към договор №________/___.___.20___ г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

............................................

(звание, подпис, фамилия)

................................ г.

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

1. На основание рекламационен акт № ............/................ г.

2. ...............................................................................................................................

(наименование на несъответстващата стока)

3. ...............................................................................................................................

(наименование и номер на несъответстващата стока)

4. Дата на откриване на неизправността ..............................................................

5. Отработени часове:

от началото на експлоатацията - ……………………...................................................

от предишен дефект - .....................................................................................................

6. Описание на неизправността ……………………………………………………….

7. Извършени са следните ремонтни дейности ............................................................

8. Несъответстващата стока е възстановена със средствата на

- изпълнител по договора ......................................................... гр. ..............................,

- потребител/възложител ...............................................................................................,

(ненужното се зачертава)

и е маркиран с ......../пломбиран с печат № ...................................................................

9. Възстановената стока е приета от

............................................................................................................................................

(звание и фамилия на представителя на потребителя)

Възстановената стока се счита годна за

…………………………………………………………………………………………....

10. Списък на части и материали, изразходвани при възстановяването на несъответстващата стока: ..................................................................................

Разходите по възстановяване на несъответстващата стока са

за сметка на………...........................................................................................................

Представител на                                                                 Представител на

изпълнителя по договора                                                  потребителя/възложителя:

________ / __________ /                                                             ___________ / __________ /

подпис        фамилия                                                                     подпис             фамилия

Печат                                                                                                  Печат

Забележка: Актът се изготвя в 2 екз.

Приложение 5

към договор №________/___.___.20___ г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

............................................

(звание, подпис, фамилия)

................................ г.

ПРОТОКОЛ

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

№....................

Днес,..........г., комисия в състав:

Председател.......................................от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

и членове:

1....................................................

2.....................................................

3.........................................

на основание Договор № _______/___.___.20___ г. се събра за установяване на съответствието с изискванията на договора на продуктите, както следва:

_______________________.

Продуктите са доставени по цитирания договор, сключен между Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” (Възложител) и ...........................................

(изпълнител).

След ..... (изброяват се извършените дейности по осигуряване на качеството, като проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване, измерване на извадка от доставеното количество и др.), комисията установи, че доставените отбранителни продукти отговарят на изискванията на Договор № _______/___.___.20___ г.,

ПРЕДЛАГА:

Потребителят да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и експлоатация по предназначение.

Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните приложения:

(документ за качество, документ за произход, декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалент, гаранционна карта).

Приложение 5

към договор №________/___.___.20___ г.

Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднакви екземпляра, по един за ........................

Комисия:

Председател:

Членове: 1............

2............

3............

рег. № 3-3183/15.12.2017 г. 	Екз. № 2…………

|  | М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Т Б Р А Н А Т А ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” №2, факс 02/92 21808 |
| --- | --- |

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

## СПЕКТРОФОТОМЕТЪР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА UV/VIS

ТС ..................................

СОФИЯ

2017 г.

- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Спектрофотометър за измерване на UV/VIS”.

- СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

  - Описание: Чрез него ще бъдат измервани цветните координати на тъканите, отражателни характеристики и защитни свойства на камуфлажни тъкани по стандарти:

- NATO STANAG 2835 „Ултравиолетово отражение на бял цвят на камуфлаж за военна екипировка при снежни условия“ или еквивалентно/и;

- NATO STANAG 2333 „Характеристика и защитни свойства на бойното облекло“  или еквивалентно/и;

- NATO STANAG 2138  „Принципи и процедури за войскови изпитвания – бойно облекло и лично снаряжение“  или еквивалентно/и.

  - Състав:

    - Двулъчев спектрофотометър  UV/VIS/NIR;

    - Софтуер за изследване на спектрални отражателни коефициенти на текстилни и лакобояджийски разпетновки и на прахови проби;

    - Интегрираща сфера;

    - Приспособления за поемане на твърди и прахови проби за интегриращата сфера;

    - Оптически филтър за филтриране на флуоресценцията с възможност за закрепване към интегриращата сфера;

    - Софтуер за определяне на цветови координати на текстилни и лакобояджийски разпетновки и на прахови проби;

    - Техническо описание, ръководство за експлоатация, паспорти и гаранционен документ на български език.

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

- Изисквания по предназначение

    - Основни тактико-технически характеристики на спектрофотометъра:

      - Спектрален обхват на измерване – да включва диапазон от 360 nm  до 1200 nm;

      - Точност на регулиране – не по-лоша от ± 0,2 nm;

      - Възпроизводимост – не по-лоша от 0,2 nm;

      - Спектрална ивица - не по-лоша от 2 nm;

      - Режими на работата – фотометричен, спектрално сканиране, отражение;

      - Интерфейс - RS232 и/или USB порт с кабел;

      - Захранването на спектрофотометъра да включва 220V/50Hz;

      - Да има софтуер за управление, обработка и обмен на получените данни;

    - Основни тактико-технически характеристики на интегриращата сфера:

      - Диаметър на сферата – не по-малък от 50 mm.

      - Обхват на дължината на вълната – съвместим с изискването по т. 3.1.1.1;

      - Възможност за приемане на приспособленията за твърди и прахообразни образци от 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm;

3.1.3.  Работен температурен интервал – да включва диапазона от 10°С до 25°С.

  - Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт.

3.4.1. Време за привеждане в работно състояние – не повече от 10 min.

3.4.2. Системата да не позволява самоволно включване и/или изключване при случайни ситуации.

3.4.3 Системата да не представлява опасност за здравето на експлоатиращия личен състав.

3.4.4. При експлоатация и утилизация на системата да не се оказва вредно влияние на околната среда.

3.5. Изисквания за сертификация

3.5.1. Изделието да е съпроводено със сертификат за калибриране и декларация за съответствие.

3.5.2. Системата да има възможност за акредитация в Република България.

3.5.3. Съпровождащата изделието документация да съдържа документи за качество, удостоверяващи тактико-техническите и експлоатационни характеристики, а също и документ за гаранционен срок.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

3.7.1. Изделието да позволява транспортиране с всички видове транспорт.

3.7.1. Изделието да се съхранява в неотопляеми помещения в стандартна опаковка на производителя, при условия, предпазващи от навлажнявания, замърсяване, механични или химически повреди и гарантиращи запазване на експлоатационните му характеристики при съхранение в температурен интервал от минус 10°С до 50°С.

3.8. Други специфични изисквания

3.8.1. Технически ресурс на изделието – не по-малко от 10 години.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изискват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на техническо описание, ръководство за експлоатация, паспорт и гаранционен документ – на български език;

5.2. Осигуряване на гаранционно обслужване.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Изделието да се съхранява в стандартна опаковка на производителя, осигуряваща безопасно пренасяне и транспортиране при запазване на техническите характеристики;

6.2. Опаковката да е придружена с етикет с необходимата информация за изделието – модел, марка, сериен номер, състав.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Гаранционния срок при спазване условията за експлоатация да не е по-малък от 2 години от датата на подписването на приемно-предавателния протокол;

7.2. Гаранционен срок по съхранение:

Гаранционен срок на съхранение в складови помещения в оригинална опаковка на производителя – не по-малък от 10 години.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценяването на съответствието на доставеното устройство да се извърши въз основа на следните документи:

8.1.1. Документи, удостоверяващи качеството, издадени от производителя;

8.1.2. Гаранционна карта с упоменат номер, идентифициращ изделието.

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

# Text boxes

ДО ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА

„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“

п.к. 1592, София, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2

тел.: 02-92/21806; факс: 02-92/21808

ДОКУМЕНТИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на „Спектрофотометър за измерване на UV/VIS”

и следната информация:

- наименование на участника (включително участниците в обединението, когато е приложимо)

- адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес